Таблицы кодирования контроллеров Vitotronic 100 GC1

в котельной домов c. Блендамедово

| Режим кодирования – 1 |  |  | Режим кодирования – 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00: | 1 |  | 13: | 5 |
| 01: | 1 |  | 14: | 0 |
| 02: | 2 |  | 15: | 10 |
| 03: | 0 |  | 16: | 10 |
| 05: | 70 |  | 1A: | 0 |
| 06: | 100 |  | 1b: | 199 |
|  |  |  | 1C: | 120 |
| 40: | 125 |  | 1F: | 0 |
|  |  |  | 21: | 0 |
|  |  |  | 23: | 0 |
|  |  |  | 24: | 0 |
| Режим кодирования – 2 |  |  | 28: | 0 |
| 00: | 1 |  | 2b: | 5 |
| 01: | 1 |  | 2C: | 5 |
| 02: | 2 |  | 2d: | 0 |
| 03: | 0 |  | 40: | 125 |
| 04: | 0 |  | 4A: | 1 |
| 05: | 70 |  | 4b: | 0 |
| 06: | 100 |  | 4C: | 2 |
| 08: | 60 |  | 4d: | 1 |
| 09: | 1 |  | 4E: | 0 |
| 0A: | 45 |  | 4F: | 5 |
| 0C: | 5 |  | 54: | 0 |
| 0d: | 0 |  | 76: | 0 |
|  |  |  | 80: | 4 |
|  |  |  | 88: | 0 |
|  |  |  | 8A: | 175 |
|  |  |  | 93: | 0 |
|  |  |  | 94: | 0 |
|  |  |  | 9b: | 0 |
|  |  |  | 9d: | 0 |