Таблицы настроек горелок котлов Vitoplex 100 SX2

в котельной с. Блендамедово

горелки Weishaupt GHJHG   исп. ZM-LN,

“менеджер горения” W-FM 50

Давление газа после блока клапанов – 25 мбар

Положение “подпорной шайбы” – “0”

| горелка котла №1 |  |  |  | горелка котла №2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “P9” | 60,0_70,0 |  |  | “P9” | 60,0_70,0 |
|  | “P8” |  |  |  | “P8” |  |
|  | “P7” |  |  |  | “P7” |  |
|  | “P6” |  |  |  | “P6” |  |
|  | “P5” |  |  |  | “P5” |  |
|  | “P4” |  |  |  | “P4” |  |
|  | “P3” |  |  |  | “P3” |  |
|  | “P2” |  |  |  | “P2” |  |
|  | “P1” |  |  |  | “P1” |  |
|  | “P0” |  |  |  | “P0” |  |