|  | Fluke 62 | Fluke 561 | Fluke 63 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пирометры общего назначения |  |  |  |
| Диапазон температур, (С | -30 … 500 | -40..550 | -32 …535 |
| Оптическое разрешение | 10 : 1 | 12 : 1 | 12 : 1 |
| Коэффициент излучения | постоянный - 0,95 | 3 значения 0,95; 0,7; 0,3 | постоянный - 0,95 |
| Показания дисплея | макс. значение | значение / мин. / макс. / сред. / разность | макс. значение |
| Лазерный целеуказатель | Одноточечный |
| Цена, руб. c НДС | 4 956 | 8 909 | 11 682 | 10 148 |

|  | Fluke 566 | Fluke 568 | Fluke 572 | Fluke 574 | Fluke 576 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональные пирометры |  |  |  |  |  |
| Диапазон температур, (С | -40… 650 | -40…800 | -30 …900 |
| Оптическое разрешение | 30 : 1 | 50 : 1 | 60 : 1 ( опция близкий фокус 50 : 1) |
| Коэффициент излучения | регулируемый - 0,1…1,0 (шаг 0,01) |
| Запоминание измерений | макс., мин., сред., разность |
| Лазерный целеуказатель | одноточечный | трехточечный |
| Память \ связь с ПК , ПО | да (2 точки) \ нет | да (99 точек) \ да | нет \ нет | да (100 измерений) \ да |
| Фотокамера | нет | есть |
| Цена, руб. с НДС | 19 588 | 27 022 | 43 778 | 66 493 | 90 034 |