Ультрафиолетовые обеззараживатели (стерилизаторы) бытовой серии.

Ультрафиолетовый обеззараживатель (стерилизатор)

нейтрализует все известные болезнетворные микроорганизмы с

большим запасом надежности. Кишечная палочка, бацилла

дизентерии, возбудители холеры и тифа, вирусы гепатита и

гриппа, сальмонелла, цисты Giardia lamblia и Cryptosporidium

погибают при дозе облучения менее 10 мДж/см2.

Вода поступает через входной порт ультрафиолетовой

реакционной камеры и протекает вокруг мощной ртутной

лампы, термически защищенной кварцевой трубкой. Длина

волны излучения ультрафиолетовой лампы – 253,7 нм.

Излучение разрушает молекулы ДНК в клетках бактерий и

микроорганизмов, препятствуя их размножению. Выходящая

вода стерилизована и готова к потреблению.

| Модель | Производительность | Вход/выход | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| У/ф обеззараживатель 2 GPM | 0,45 | 1”/1” | 8056 |
| У/ф обеззараживатель 6 GPM | 1,3 | 1”/1” | 14260 |
| У/ф обеззараживатель 12 GPM | 2,7 | 1”/1” | 23160 |
| У/ф обеззараживатель 12 GPM счетчик | 2,7 | 1”/1” | 39429 |
| У/ф обеззараживатель 15 GPM счетчик | 3,4 | 1”/1” | 48425 |
| У/ф обеззараживатель 24 GPM счетчик | 5,5 | 1”/1” | 60100 |
| У/ф обеззараживатель 35 GPM счетчик | 8,0 | 1”/1” | 94648 |
| У/ф обеззараживатель 45 GPM счетчик | 11,2 | 1”/1” | 97423 |