## ValtecWaterExpenceSnip
VALTEC
Определение расчётных расходов воды
Условные обозначения
q o |  | расход воды санитарно-техническим прибором, л/с
q |  | максимальный расчетный расход воды, л/с
q os |  | расход стоков от санитарно-технического прибора, л/с
q o, hr |  | расход воды санитарно-техническим прибором, л/час
q hr, u |  | норма расхода воды потребителем в час наибольшего потребления, л/час
q hr |  | максимальный часовой расход воды, м3/час
q m |  | средний часовой расход воды, м3/час
q cir |  | расчетный циркуляционный расход горячей воды, л/с
q d |  | расчетный суточный расход воды, м3/сутки
q h, cir |  | расчетный расход горячей воды с учетом циркуляционного, л/с
q u |  | коэффициент неравномерности потребления
P |  | верятность действия санитарно-технических приборов
P hr |  | вероятность использования санитарно-технических приборов
Q |  | потери тепла трубами на расчетном участке, кВт
Q hr |  | максимальный тепловой поток на нужды горячего водоснабжения, кВт
Q m |  | средний тепловой поток на нужды горячего водоснабжения, кВт
Q s |  | секундный тепловой поток на нужды горячего водоснабжения, кВт
tot |  | индекс общего расхода воды
c |  | индекс расхода холодной воды
h |  | индекс расхода горячей воды
a |  | коэффициент неравномерности потребления
001 Благодатная 41
[9 empty] | Изм. | Кол. уч | №док. | Подп. | Дата
[9 empty] | Разработал |  | я |  |  | Определение расчётных расходов воды | [7 empty] | Стадия | Лист | Листов
[9 empty] | Проверил | [13 empty] | 1 | 2
Нач. отдела
ГИП
Н. контроль
VALTEC
Определение расчетных расходов воды по участкам
|  | Участок 1 | [5 empty] | Исходные данные
Группа потребителей (прибор) | [9 empty] | К-во потр. U | Ед. изм. | К-во приб. | Нормативные расходы
[13 empty] | В сутки, qu |  |  | В час, qhr, u |  |  | Прибором, q0 |  |  | Прибором, q0, hr
[13 empty] | tot | c | h | tot | c | h | tot | c | h | tot | c | h
Дома жилые квартирного типа: с централизованным ГВС. ванными длиной 1500-1700мм с душами | [9 empty] | житель | 5 | 9 | 300 | 180 | 120 | 15.6 | 5.6 | 10 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 300 | 200 | 200
Результаты расчета по участку 1
|  |  | P | a | q, л/с |  | Р hr | a hr | q hr, м3/ч |  | q m, м3/ч |  | q d, м3/сут |  | q cir |  | q h cir |  | Q hr |  | Q m |  | Q s
Общий |  |  | 0.002 | 0.21 | 1.47 |  | 0.029 | 0.5028 | 0.7542 |  | 0.0625 |  | 1.5
ХВС |  |  | 0.001 | 0.2 | 1.4 |  | 0.016 | 0.393 | 0.393 |  | 0.0375 |  | 0.9
ГВС, лето |  |  | 0.014 | 0.304 | 0.304 |  | 0.05 | 0.493 | 0.493 |  | 0.025 |  | 0.6 |  | 0 |  | 0.304 |  | 22.8752 |  | 1.16 |  | 50.9018
ГВС, зима |  |  | 0.014 | 0.304 | 0.304 |  | 0.05 | 0.493 | 0.493 |  | 0.025 |  | 0.6 |  | 0 |  | 0.304 |  | 28.594 |  | 1.45 |  | 63.6272
Стоки |  |  |  |  | 2.87 |  |  |  | 0.7542 |  | 0.0625 |  | 1.5
[6 empty] | Определение расчётных расходов воды | [17 empty] | Лист
2
Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата