Перечень

Технической документации для получения акта готовности ЦТП (вновь построенного)

1.   Проекты:   - строительная часть

- т/механическая часть

- электрическая часть

- автоматика

2.   Развернутый акт о готовности ЦТП в 3-х экземплярах

3.   Акт приемки ЦТП рабочей комиссией

4.   Паспорт на ЦТП и т/сеть

5.   Паспорт по БТИ

6.   Оформленные документы на холодноводное оборудование (договор с Мосводоканалом)

7.   Акт на скрытые работы по фундаменту

8.   Акт на устройство кровли

9.   Акт приемки системы выпуска канализации , водостока

10. Акт гидравлического испытания трубопроводов, бойлеров ГВС и отопления

11. Сертификаты на трубы и сварочные материалы

12. Удостоверение сварщика

13. Акт приемки системы вентиляции

14. Двухсторонний акт о наладке автоматики

15. Акт о телефонизации ЦТП

16. Акт-допуск по электроэнергии

17. Протокол замера шумов

18. Заводские паспорта на все установленное оборудование

19. Исполнительные чертежи на т/сеть со штампом Мосгеотреста (2 синьки, 1 калька)

20. Акт технической приемки т/сети ЦТП

21. Акт на гидравлическое испытание т/сети

22. Акт на промывку т/сети

23. Акт приемки и передачи ЦТП и т/сетей на баланс

24. Расшифровка основных средств

25. Справка АВИЗО

26. Акт на проверку качества изоляции

27. Акт на растяжку П-образных компенсаторов

28. Акт на разбивку теплотрассы

29. Схема сварных стыков

30. Исполнительные чертежи на сигнальный кабель

31. Акт приемки внутриквартальных водостоков и дренажей

32. Акт проверки грунтов основания в открытом котловане (ф8)

33. Акт приемки выполненных работ нулевого цикла (ф11а)

34. Акт освидетельствования скрытых работ (ф11/86)

35. Акт проверки дренажа на эффект действия по т/сети

36. Акт на скрытые работы по т/сети

37. Акт приемки узла учета

38. Акт приемки системы теплового узла

39. Акт приемки расширительного бака

40. Акт приемки т/счетчика

41. Акт приемки на клапана

42. Акт геодезических работ и исполнительная документация

* Помеченные красным цветом документы необходимы для сдачи т/трассы