## Вентиль т/с для ГВС ESBE VTA322 35-60C нар.1, KVS 1,6

| Производитель: | ESBE (Швеция) |
| --- | --- |

#### Технические параметры

| Тип: | регулирующая |
| --- | --- |
| Назначение: | смесители |
| Материал: | латунь |
| Макс.статистическое давление: | 10 бар |
| Макс.перепад давления: | 3 бар |
| Максимальная температура: | 90°C |
| Присоединение: | 1" |
| Значение kv: | 1,6 |
| Масса: | 0,48 кг |
| Артикул: | 31101090/3110100 |

#### Подробное описание

Термостатический смеситель ГВС

Применение

  В системах бытового горячего водоснабжения, требующих функции защиты от ожога и где используются устройства контроля температуры на водоразборных точках

  Так же подходят для использования в системах циркуляцией горячей воды

  В небольших системах напольного отопления (до 50 м2) 

Материал

  Корпус клапана и другие металлические части, контактирующие с жидкостью: латунь DZR,CW 602N, не подвергающаяся селективной коррозии